Приложение 1

 к приказу № 93 от «29» августа 2022 г.

**План работы по обеспечению противопожарной безопасности в МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа»**

**на 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственные за выполнение** |  |
|  | Проверить наличие инструкций по противопожарной безопасности и планы эвакуации по этажам с порядком действий при пожаре. | До 10.09 | учитель ОБЖ |  |
|  | Обновить противопожарный уголок в коридоре. 1 этажа | В течение года | учитель ОБЖ |  |
|  | На общем собрании избрать общественного инспектора по пожарной безопасности и добровольную пожарную дружину. | До 10.09 | Зам. директора |  |
|  | Издать приказ об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности и состава добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений. | До 01.09 | Директор |
|  | Организовать работу юных пожарных из числа обучающихся. (ДЮП) | До 15.09 | Зам. директора, учитель ОБЖ |
|  | Проводить с обучающимися беседы и занятия по правилам пожарной безопасности согласно программе | 1 раз в четверть | учитель ОБЖ, классные руководители |
|  | Провести с обучающимися инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале. | Сентябрь-январь | учитель ОБЖ |
|  | Организовать инструктаж по противопожарной безопасности со всеми работниками школы с регистрацией в специальном журнале. | октябрь | Директор  |
|  | Проводить практические занятия с обучающимися и работниками школы по отработке плана эвакуации в случае пожара. | 1 раз в месяц | учитель ОБЖ |
|  | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. | Август | Директор |
|  | Провести проверку порошковых огнетушителей. Выполнить записи о проверке огнетушителей в журнал учёта первичных средств пожаротушения. | Июнь-август | учитель ОБЖ  |
|  | Оборудовать центральный вход здания школы легкооткрывающимися запорами. | До 01.09. | Рабочий по ремонту зданий |
|  | Закрыть на замки двери чердачных помещений | Постоянно | Рабочий по ремонту зданий |
|  | Проверить исправность электроустановки, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголённых проводов. | В течении года | Рабочий по ремонту зданий |
|  | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников и других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников. | В течении года | Зам. директора, Кл. руководители, учитель ОБЖ |
|  | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания школы. | В течение года | Уборщик помещ. |
|  | Систематически очищать территории от мусора, не допускать его сжигания на территории школы. | постоянно | Уборщик территории |